TERMO DE REFERÊNCIA

LAUDO DE BARRAGEM CONSTRUÍDA

| 1. INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Coordenadas do barramento (UTM-SIRGAS2000): |  |  |
| 1.2 Estrutura do barramento:  Terra  Concreto  Misto (especificar): |  |  |
| 1.3 Finalidades de uso da barragem: |  |  |
| 1.4 Dados do empreendedor responsável pela barragem |  |  |
| Nome/Razão social: |  |  |
| CPF/CNPJ: | RG/Inscrição estadual: |  |
| Endereço de correspondência: |  |  |
| Telefone: | E-mail: |  |
| 1.5 Dados da propriedade |  |  |
| Nome da propriedade: |  |  |
| Coordenadas da sede do imóvel (UTM-SIRGAS2000): |  |  |
| Município: |  | Localidade/Distrito: |
| Roteiro para localização: |  |  |
| 1.6 Dados do responsável técnico elaborador do laudo |  |  |
| Nome: |  |  |
| CPF: |  | RG: |
| Endereço de correspondência: |  |  |
| Telefone: |  | E-mail: |
| Formação: |  |  |
| Número do registro/visto profissional no Crea: |  |  |
| 1.7 Dados do responsável técnico pela execução das adequações, se for o caso. |  |  |
| Nome: |  |  |
| CPF: |  | RG: |
| Endereço de correspondência: |  |  |
| Telefone: |  | E-mail: |
| Formação: |  |  |
| Número do registro/visto profissional no Crea: |  |  |

| 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES E DIAGNÓSTICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do curso hídrico: |  |  |
| Nome da bacia/sub-bacia hidrográfica: |  |  |
| Área da bacia de contribuição (km²): |  |  |
| Caracterização do uso e ocupação do solo na bacia de contribuição (descrever): |  |  |
| Histórico de precipitação na região da bacia (descrever): |  |  |
| Intensidade máxima média de precipitação (mm/h): Fonte dos dados: |  |  |
| Período de retorno (em anos): |  |  |
| Coeficiente de escoamento: Fonte dos dados: |  |  |
| Tempo de concentração (em minutos): Fórmula utilizada: Memorial de cálculos: |  |  |
| Vazão máxima de cheia (vazão de enchente) (m³/s): Fonte dos dados: |  |  |
| Caracterização do material constituinte do barramento: |  |  |
| Caracterização do solo no entorno do barramento e reservatório: (Tipologia, textura, permeabilidade do solo, etc): |  |  |
| Altura do barramento: | Comprimento do barramento: |  |
| Largura da crista: | Largura total da base do barramento: |  |
| Inclinação dos taludes de montante e jusante: |  |  |
| Profundidade média de operação: |  | Profundidade máxima de operação: |
| Profundidade máxima na cota de vertimento: |  |  |
| Folga de segurança: |  |  |
| Volume armazenado na cota de vertimento (m³): |  |  |
| Área inundada na cota de vertimento (há): |  |  |

| 3. INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO | Data da inspeção: ____ / ____ / ______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinalar quanto à ocorrência |  |  |  |  |
|  | Sim | Não | Não se aplica | Observações |
| Cercas de proteção |  |  |  |  |
| Placas de aviso |  |  |  |  |
| Enrocamento no talude de montante |  |  |  |  |
| Erosão nas ombreiras |  |  |  |  |
| Erosões no barramento |  |  |  |  |
| Rachaduras/trincas/afundamento no barramento de terra |  |  |  |  |
| Rachaduras/trincas no barramento de concreto |  |  |  |  |
| Rachaduras/trincas no monge |  |  |  |  |
| Rachaduras/trincas no vertedouro |  |  |  |  |
| Árvores e arbustos no barramento |  |  |  |  |
| Árvores e arbustos no vertedouro |  |  |  |  |
| Árvores/arbustos no entorno do barramento |  |  |  |  |
| Canaletas e drenos |  |  |  |  |
| Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais no barramento de terra |  |  |  |  |
| Sinais de movimento/deslocamento do barramento |  |  |  |  |
| Revestimento do barramento de terra |  |  |  |  |
| Ameaça de trasbordamento da barragem |  |  |  |  |
| Sinais de fuga d’água |  |  |  |  |
| Construções irregulares próximas ao barramento |  |  |  |  |
| Construções irregulares na área de preservação permanente da barragem |  |  |  |  |
| Obstrução ou assoreamento do vertedouro |  |  |  |  |
| Ferragens expostas |  |  |  |  |
| Juntas danificadas |  |  |  |  |
| Muros laterais de alvenaria no vertedouro |  |  |  |  |
| Soleira do vertedouro impermeabilizada |  |  |  |  |
| Assoreamento do reservatório |  |  |  |  |
| Desmoronamento das margens do reservatório |  |  |  |  |
| Indícios de má qualidade da água |  |  |  |  |
| Vegetação aquática excessiva no reservatório |  |  |  |  |
| Desmatamentos na área de preservação permanente da barragem |  |  |  |  |
| Animais e peixes mortos |  |  |  |  |
| Animais domésticos na área de preservação permanente da barragem |  |  |  |  |
| Vazamentos na tubulação do monge |  |  |  |  |
| Deformação/Desalinhamento do conduto |  |  |  |  |
| Galhos e detritos em geral no monge |  |  |  |  |
| Defeitos gerais na barragem |  |  |  |  |
| Há bacia de dissipação de energia? |  |  |  |  |
| Há dispositivo medidor de vazão? |  |  |  |  |
| Outros problemas existentes. |  |  |  |  |
| Descreva as práticas de manejo e controle a serem realizadas decorrentes das informações obtidas no diagnóstico de campo. |  |  |  |  |

4. ANÁLISE E AFERIÇÃO

Há faixa demarcada como Área de Preservação Permanente-APP no entorno do reservatório? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (somente para barragens menores que 1 hectare de lâmina d’água onde não houve supressão de vegetação em APP para sua implantação) Em caso positivo: Qual a largura demarcada?________ Está cercada? ☐ Sim ☐ Não ☐ Parcialmente Descreva o estágio de desenvolvimento e caracterização da vegetação na faixa de APP.

O barramento está dimensionado de acordo com as normas técnicas e legais? ☐ Sim ☐ Não. Em caso negativo, quais adequações serão realizadas?

Possui dispositivo de vazão mínima? ☐ Sim ☐ Não Tipo: Diâmetro da tubulação: Havendo dispositivo de vazão mínima, o mesmo está dimensionado de acordo com as normas técnicas e legais? ☐ Sim ☐ Não. Justificativa, incluindo demonstrativo dos cálculos e fonte de dados da aferição: Em caso negativo, quais adequações serão realizadas?

Possui dispositivo de vazão máxima? ☐ Sim ☐ Não Tipo: Dimensões: O dispositivo de vazão máxima está dimensionado de acordo com as normas técnicas e legais? ☐ Sim ☐ Não. Justificativa, incluindo demonstrativo dos cálculos e fonte de dados da aferição: Em caso negativo, quais adequações serão realizadas?

Os dispositivos que permitem a piracema e catádroma estão dimensionados de acordo com as normas técnicas e legais? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica. Justificativa, incluindo demonstrativo dos cálculos e fonte de dados da aferição: Em caso negativo, quais adequações serão realizadas?

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição dos mecanismos de prevenção de processos erosivos e assoreamento como calhas, dissipadores de energia de água pluvial, caixas secas, etc.

Nº ART de elaboração do laudo:

Nº ART de execução das adequações da Barragem:

Outras considerações:

6. ANEXOS

ART de elaboração do laudo.

ART de execução das adequações da Barragem, se for o caso.

Planta de localização do barramento, área alagada, área de preservação permanente do entorno do reservatório, monge, vertedouro, dentre outras estruturas de interesse.

Levantamento planialtimétrico na cota de vertimento.

Projeto técnico das adequações necessárias, se for o caso.

Relatório fotográfico.