CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2017

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROCURA DE IMÓVEL PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF torna publico o presente Edital de Chamamento Público de procura de imóvel para possível locação, visando instalação e funcionamento do Escritório Local do IDAF em São Mateus/ES, sob o processo administrativo nº 79721540, nas condições e quantidades abaixo descritas.

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste certame pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias do imóvel ofertado compatível com o objeto dessa consulta e que atendam às condições exigidas neste Edital e seus Anexos.

  - Não poderão participar deste certame:

- Interessados que se encontrem com falência decretada, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;

- Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com a sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o IDAF.

# OBJETO

  - Pesquisa de mercado para possível locação de um único imóvel comercial, localizado em área urbana, para uso institucional que atenda às necessidades de instalação e funcionamento do Escritório Local do IDAF em São Mateus/ES.

# JUSTIFICATIVA

  - Por muitos anos o IDAF teve seu escritório local de São Mateus localizado em imóvel concedido pelo INCAPER. Foram realizadas manutenções neste imóvel, incluindo revisão de instalações elétricas, esquadrias, pisos e revestimentos, instalação de divisórias e pinturas, uma concluída em março/2011 e outra em fevereiro/2012, totalizando um valor de R$ 43.442,92. Essas manutenções não foram suficientes e posteriormente não foram realizadas novas manutenções, pois nos últimos anos o IDAF não dispunha de orçamento considerável para execução de reforma de seus escritórios. Ao longo dos anos a edificação foi acumulando patologias em seus elementos construtivos, destacando as trincas ativas progressivas e o subdimensionamento da rede elétrica ocasionando curtos circuitos e falta de energia elétrica, comprometendo a segurança das pessoas, dos bens e dos documentos no local, inclusive foi emitido laudo pela Defesa Civil do município, alertando sobre os riscos da edificação, conforme processo 75271087.

  - Por esses motivos, em janeiro/2017 o IDAF desocupou esse imóvel e passou a ocupar um espaço concedido pela CEASA Norte. Na época a CEASA Norte ainda estava operante, bem como existia planejamento para instalação de outros órgãos e entidades no local. No entanto, atualmente o IDAF está sozinho na enorme área da CEASA que fica afastada da região central do município e esses fatores geram desconforto e insegurança aos servidores públicos e aos usuários dos serviços do IDAF, além de gerar maiores custos com vigilância para amenizar os riscos existentes. Outra situação crítica é o fato de estar alocado de forma precária quanto ao layout.

  - Em conformidade ao Decreto 3126-R/2012, foi realizada a consulta à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos sobre disponibilidade de bem imóvel no acervo do Estado, no município de São Mateus, no entanto foi declarada a inexistência de imóvel.

  - Assim, uma solução a curto prazo é a locação de um imóvel, sendo então necessária a pesquisa de mercado para possível locação de imóvel visando instalação e funcionamento do Escritório Local do IDAF em São Mateus/ES.

# REQUISITOS DO IMÓVEL

  - Condições Gerais:

- O imóvel deverá estar inteiramente regularizado, dispondo de todas as licenças, alvarás e demais documentações necessárias ao seu uso, bem como deverá atender a todas as exigências relativas ao Plano Diretor Municipal, Código de Obras Municipal e normas de segurança (especialmente as do Corpo de Bombeiros);

- A edificação não poderá apresentar patologias nos elementos que a compõem, como trincas ou fissuras que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura, pontos de infiltração, mofo e manchas;

- O LOCADOR deverá adaptar a edificação às necessidades do IDAF quanto às instalações elétricas, rede de telefonia/internet e normas de acessibilidade.

  - Localização:

- Localizado em área urbana do município de São Mateus;

- Atendido com infraestrutura pública de rede elétrica, telefônica, internet, de água, de esgoto e de coleta de lixo;

- Com vias de acesso pavimentadas e não sujeitas a alagamentos;

- Com facilidade de acesso tanto por meio de veículos, como por meio transporte público municipal;

- Próximo a serviços bancários (bancos, terminais ou redes credenciadas) e serviços de alimentação.

  - Arquitetura:

O imóvel deverá possuir:

- Área mínima construída de 150 m²;

- Vão livre entre o piso e o forro igual ou superior a 2,50 metros;

- No mínimo uma copa/cozinha equipada com pia, torneira, tomadas de energia e espaço suficiente para a colocação de geladeira, fogão, purificador de água e forno de micro-ondas;

- Área de serviço equipada com tanque e torneira;

- Banheiro feminino e masculino;

- Área de estacionamento para veículos, localizada no próprio imóvel, com de 07 vagas, no mínimo;

- Atendimento às exigências relacionadas à acessibilidade arquitetônica de acordo com a NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- É DESEJÁVEL que o imóvel possua elementos de sustentabilidade ambiental, tais como reuso de água da chuva, células fotovoltaicas etc..

  - Instalações Elétricas:

- Deverá atender às orientações das normas técnicas da concessionária local, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular:

- NBR 5.410/2004 (versão corrigida 2008) – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NBR 14.136/2012 (versão corrigida 2013) – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização;

- NBR 5.419/2015, Partes 1 a 4 – Proteção contra descargas atmosféricas.

- Cabos, fiação, dutos e sistemas de proteção deverão estar de acordo com o dimensionamento da carga prevista para o imóvel;

- O imóvel deverá possuir medição individual de energia para a área ofertada, por meio de relógio medidor.

  - Tecnologia da Informação:

Cabeamento estruturado:

- O IDAF, em conformidade com suas necessidades, fornecerá indicação de locação de pontos de rede (internet e telefonia) para que o LOCADOR execute as instalações de telefonia/internet;

- Todo cabeamento deverá ser lançado em tubulações embutidas na alvenaria ou tubulações aparentes devidamente pintadas ou ainda em canaletas de PVC;

- As tomadas de rede deverão seguir o mesmo padrão da tubulação.

  - Instalações Hidrossanitárias:

- As instalações hidrossanitárias deverão atender às normas e padrões exigidos pela concessionária local e pelas normas da ABNT;

- A edificação deverá estar livre de qualquer tipo de vazamento e apresentar perfeita condição de utilização das louças, registros, torneiras, válvulas e metais;

- Cada banheiro deverá possuir no mínimo pia, torneira, vaso sanitário, tampa de vaso, espelho, papeleiras e ventilação/exaustão;

- Para a copa, a bancada deverá ser em aço inox, granito ou mármore.

# PROPOSTAS

  - As propostas deverão ser encaminhadas ao IDAF, situado na Rua Desembargador José Fortunato Ribeiro, nº 95, Mata da Praia, Vitória/ES, Cep: 29.066-070, aos cuidados do DEARH, ou para o e-mail dearh@idaf.es.gov.br em até 07 (sete) dias a contar da publicação do resumo do Edital de Chamamento Público no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, incluindo o dia da publicação, no horário de 9h às 16h.

  - Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos (cópias simples legíveis) do imóvel:

- “Proposta de Locação de Imóvel”, conforme modelo anexo, devidamente preenchida e assinada, visando clareza e padronização das informações;

- Planta baixa impressa, ou em PDF, ou em CAD (extensão DWG);

- Fotos atualizadas;

- Certidão da matrícula do imóvel atualizada emitida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis competente;

- Espelho cadastral do imóvel, obtido junto à prefeitura municipal, contendo os números de inscrição fiscal e inscrição imobiliária;

- Carta de “Habite-se”;

- Certidão negativa de débitos municipal.

  - É vedada a apresentação de proposta por intermédio de corretor de imóveis ou empresa do ramo, exceto na condição de procurador do titular do imóvel, mediante procuração por instrumento público com poderes específicos.

# ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELEIÇÃO DO IMÓVEL

  - Na análise das propostas o IDAF poderá solicitar informações e documentações adicionais, realizar reuniões com os proponentes, visitar os imóveis, bem como realizar quaisquer diligências que se façam necessárias para amplo conhecimento da situação dos imóveis objetos das propostas apresentadas.

  - O IDAF, em conformidade com o Art. 99 do Decreto Estadual n° 3.126-R/12 e com o Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, selecionará o imóvel observando a conveniência e oportunidade da contratação pela Administração, levando em consideração, em especial, a sua localização, estrutura física, acessibilidade, condições das instalações elétricas e hidráulicas, e o valor pretendido para a futura locação.

  - Após atendimento às exigências do Chamamento Público, o imóvel eleito será avaliado pela Comissão de Avaliação de Imóveis do Governo do Estado do Espírito Santo (CAI), que indicará o valor do imóvel ao preço de mercado. O valor indicado no laudo de avaliação será o valor máximo a ser pago pelo imóvel.

  - Na situação em que o valor proposto seja superior ao da avaliação e o proponente não anuir com o resultado do laudo de avaliação, sua proposta será desconsiderada.

# CONTRATAÇÃO

  - A eventual locação será formalizada por meio de “Contrato de Locação de Imóvel”, celebrado entre o IDAF, a ser denominado LOCATÁRIO, e o proponente escolhido, a ser denominado LOCADOR, que observará os termos da Lei Federal nº 8.245/91 e supletivamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

  - Para a formalização do Contrato será utilizada a minuta padrão “Contrato de locação de bem imóvel - Administração como Locatária” constante no https://pge.es.gov.br/minutas-padronizadas-outros.

# RECEBIMENTO DO IMÓVEL

  - O IDAF, em até 05 (cinco) dias da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, fornecerá o layout com a indicação das posições onde deverão ser instalados os pontos de rede (internet e telefonia).

  - O imóvel deverá ser entregue ao IDAF em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com o descrito neste Edital e devidamente limpo, em até 15 (quinze) dias corridos, improrrogáveis, contados a partir da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

  - O IDAF acompanhará as adequações feitas no imóvel pelo LOCADOR, ao término, confirmando que o imóvel está de acordo com as características descritas neste Edital, emitirá o “Termo de Recebimento do Imóvel” e receberá definitivamente as chaves para efetivar a sua ocupação.

  - Os efeitos financeiros da contratação só serão produzidos a partir “Recebimento do Imóvel”.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

  - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao DEARH (telefone: (27) 3636-3776 / e-mail: dearh@idaf.es.gov.br).

  - O presente Edital não implica em aceite de quaisquer das propostas apresentadas, nem em obrigatoriedade de locação do imóvel.

  - Os casos omissos porventura existentes serão resolvidos pelo IDAF em conformidade com a legislação vigente.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2017.

ANEXO I

PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

- PROPONENTE (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)

- Nome / Razão Social:

- CPF / CNPJ:

- Identidade / Inscrição Estadual:

- Endereço:

- REPRESENTANTE LEGAL

- Nome:

- Nacionalidade:

- Estado civil:

- Profissão:

- Telefone(s) de contato:

- E-mail:

- IMÓVEL

- Endereço completo:

- Matrícula:

- Inscrição Fiscal:

- Inscrição Imobiliária:

- Código de identificação na operadora de energia elétrica:

- Código de identificação na operadora de serviço de água e esgoto:

- Área do terreno:

- Área construída:

- Vagas de garagens:

- VALOR

- Valor mensal da locação do imóvel (em real – R$):

- Valor mensal do condomínio (quando assim estiver constituído):

Notas:

- O valor mensal do aluguel deverá contemplar todos os custos necessários para a entrega do objeto da locação, como as adequações previstas no Edital, taxas de administração imobiliária e de intermediações, se existirem; IPTU; prêmio de seguro contra fogo e despesas extraordinárias de condomínio, quando assim estiver constituído;

- O quantitativo de garagens não deverá ser considerado como unidades autônomas para aluguel, ou seja, o aluguel terá um valor único que contempla a edificação e as vagas de garagens.

- PRAZO

- Prazo para a entrega definitiva do imóvel/entrega das chaves (em dias corridos):

Notas:

- Prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, improrrogáveis, contados a partir da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

- VALIDADE

- Validade da proposta (em dias corridos):

Notas:

- A validade mínima da proposta deverá ser de 90 (noventa) dias corridos da data da sua apresentação.

___________/ES, ______ de ________________ de 2017.

______________________________________________

Assinatura do Proponente

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVA CONTRATAÇÃO

As cópias autenticadas dos documentos abaixo deverão ser entregues para a formalização do “Contrato de Locação de Imóvel”, e suas regularidades deverão ser mantidas, no que couber,

durante a vigência do Contrato:

Do Imóvel:

- Certidão Negativa de Ônus Reais do imóvel;

- Espelho cadastral do imóvel, obtido junto à prefeitura municipal, contendo os números de inscrição fiscal e inscrição imobiliária;

- Certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel;

- Carta de “Habite-se”;

- Certidão negativa de débito junto às concessionárias de serviço público de água e de energia elétrica;

- Se houver condomínio, declaração de quitação de despesas condominiais assinada pelo síndico, com firma reconhecida;

- Projetos: arquitetônico aprovado na prefeitura, e se existir, projeto estrutural, elétrico, de rede, hidrossanitário, ar condicionado, SPDA, prevenção e combate a incêndio.

Do Vendedor - Pessoa Física:

- Cédula de identidade;

- Cadastro pessoa física (CPF);

- Comprovante de endereço;

- Certidão de nascimento/casamento atualizada;

- Certidões negativas de débitos (municipal, estadual, federal, INSS, FGTS e trabalhista);

- Se a pessoa for casada, ressalvado regime de separação total de bens, apresentar também as certidões negativas do cônjuge.

Do Vendedor - Pessoa Jurídica:

- Inscrição no CNPJ;

- Contrato social e suas respectivas alterações;

- Documentos comprobatórios de sua representação legal;

- Certidões negativas de débitos (municipal, estadual, federal, INSS, FGTS e trabalhista).

Art. 99. O processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação é de iniciativa do Órgão ou Entidade interessada, a quem cabe sua execução, e deverá se limitar às hipóteses previstas nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 24.  É dispensável a licitação:

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;